## Hoja1
Voltaje AC ----→	9,174	Voltios			TRIÁNGULO DE INTENSIDAD
Intensidad AC→	5,35	mA
Período -------→	250	us			I de R	5,35	mA
T de desfase →	0	us			I de Xc	0,00	mA
					I de Z	5,35	mA
					< [α ó Φ] =	0,00	grados
					Frecuencia	4000	Hzs
TRIÁNGULO DE IMPEDANCIA					Ángulo [Xc]	90,00	grados

Resistencia [R] =	0,00	Ω

Reactancia [Xc] =	1713,81	Ω

Impedancia [Z] =	1713,81	Ω

Angulo [α ó Φ] =	90,00	º

					1	coseno A
1	seno A-comp				0	seno A
6,12323399573677E-17	coseno A-comp				0,00	grados C